## Тариф
ПЕРЕЧЕНЬ
работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома по адресу:
N п/п | Наименование (виды) работ и услуг | Периодичность выполнения работ | Стоимость работ и услуг в год, руб., в т.ч НДС | Цена на 1 кв.м., руб., в т.ч. НДС *
1. | Содержание и мелкий текущий ремонт конструктивных элементов зданий |  | 4190387.84 | 7.6644
1.1. | Фундаменты |  | 579596.94 | 1.12
1.1. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков гидроизоляции фундаментов, вентиляционных продухов, приямков, отмостки, входов в подвалы | по мере необходимости | 579596.94 | 1.12
1.2. | Стены и фасады |  | 856255.92 | 1.65
1.2.1. | Осмотр состояния стен, фасадов. Удаление и снятие отделки наружной поверхности стен, укрепление домовых номерных знаков, лестничных указателей и других элементов визуальной информации, а также козырьков, перил крылец. | 2 раза в год | 62134.23 | 0.12
1.2.2. | Заделка трещин, отверстий, гнез, борозд, расшивка швов, восстановление облицовки, герметизация стыков, заделка и восстановление архитектурных элементов, простенков, перемычек, карнизов. | по мере необходимости | 794121.69 | 1.53
1.3. | Крыши |  | 524051.84 | 0.58
1.3.1. | Технический осмотр целостности гидроизоляционного покрытия и элементов его крепления; проверка вентиляционных каналов, закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак. Укрепление и прочистка рядовых звеньев, водоприемных воронок, колен и отмета наружного водостока; промазка кровельных фальцев и образовавшихся свищей. | 2 раза в год | 11704.65 | 0.02
1.3.2. | Все виды работ по устранению неисправностей кровель (кроме полной замены), включая все элементы примыкания к конструкциям, покрытия парапетов, козырьков и зонты над трубами; укрепление и замена водосточных труб, парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, устройств заземления здания, очистка кровель | по мере необходимости | 512347.19 | 0.56
1.4. | Оконные и дверные заполнения |  | 1178731.1 | 2.2809
1.4.1. | Укрепление и регулировка пружин, доводчиков и амортизаторов на входных дверях, укрепление стекол, ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях; закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замке, сезонная подготовка | по мере необходимости | 630061.1 | 1.22
1.4.2. | Установка и снятие доводчиков пружин, упоров и пр.; смена и восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных заполнений; работы по восстановлению разбитых стекол и сорванных створок оконных переплетов, форточек, дверных полотен. | по мере необходимости | 548670 | 1.0609
1.5. | Лестницы, балконы, крыльца (зонты-козырьки) над входами в подъезды, подвалы, над балконами верхних этажей |  | 20673.04 | 0.05
1.5. | Замена выбоин, трещин ступеней лестниц и площадок, отдельных ступеней, проступей, подступенков; восстановление гидроизоляции в сопряжениях балконных плит, крылец, зонтов; восстановление или замена отельных элементов крылец, восстановление зонтов над входами в подъезды, подвалы и над балконами верхних этажей. | по мере необходимости | 20673.04 | 0.05
1.6. | Внутренняя отделка в подъездах, технич.помещениях, и других помещениях общего пользования |  | 987898.8 | 1.9
1.6. | Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами, плиты акустические, марка "Армстронг", тип "Gedina" А, ремонт внутренней штукатурки стен, Заделка борозд после скрытой прокладки электропроводки на стенах и перегородках и пр. | по мере необходимости | 987898.8 | 1.9
1.7. | Полы в местах общего пользования |  | 43180.2 | 0.08349
1.7. | Замена отдельных участков полов и покрытия полов, замена (устройство) гидроизоляции полов в местах, относящихся к общему имуществу дома. | по мере необходимости | 43180.2 | 0.08349
2. | Содержание и мелкий текущий ремонт внутридомового инженерного оборудования и инженерных сетей |  | 14841665.05 | 22.35
2.1. | Проведение технических осмотров и мелкий текущий ремонт инженерного оборудования и систем |  | 332849.59 | 0.65
2.1.1. | Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения. | 4 раза в год | 326937.24 | 0.63
2.1.2. | Осмотр электросети, арматура, силовых установок, электрооборудование на лестничных клетках. | 4 раза в год | 5912.35 | 0.02
2.2. | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества МКД |  | 10551446.63 | 15.06
2.2.1. | Содержание и текущий ремонт систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, канализации | по мере необходимости | 4182786 | 8.09
2.2.2. | Содержание и текущий ремонт системы электроснабжения | согласно требованиям технических регламентов | 203354.38 | 0.39
2.2.3. | Регулировка и наладка систем автоматики расширительных баков | ежемесячно | 396656.16 | 0.39
2.2.4. | Обслуживание ламп-сигналов | ежемесячно | 60868.8 | 0.12
2.2.5. | Обслуживание и ремонт АУУТЭ | ежемесячно | 97946.83 | 0.1
2.2.6. | Обслуживание и ремонт АСКУЭ | ежемесячно | 172800 | 0.33
2.2.7. | Обслуживание и ремонт тепловых пунктов | ежемесячно | 220678.68 | 0.43
2.2.8. | Содержание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов | ежемесячно | 166452.02 | 0.23
2.2.9. | Обслуживание и ремонт системы ОЗДС | ежемесячно | 72408.17 | 0.14
2.2.10. | Обслуживание систем дымоудаления и пожарной автоматики | 1 раз в месяц | 177120 | 0.17
2.2.11. | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы противопожарной защиты в 22-этажных зданиях с приточно-вытяжной вентиляцией с 2 приточными и 1 вытяжным вентиляторами (типовой проект - КОПЭ) с сигнализацией | 1 раз в месяц | 2059264.51 | 2
2.2.12. | Проведение электротехнических замеров: | согласно требованиям технических регламентов | 2741111.08 | 2.67
- сопротивления;
- изоляции;
- фазы-нуль
2.3. | Содержание и текущий ремонт лифтового хозяйства, подъемных устройств и платформ |  | 3957368.83 | 6.64
2.3.1. | Техническое обслуживание и ремонт лифтов включает: проведение смазки, чистки, наладки, регулировки, ремонта, замены лифтового оборудования и аварийно-техническое круглосуточное обслуживание с эвакуацией пассажиров, ремонт и пуск лифта. | ежедневно | 3957368.83 | 6.64
3. | Благоустройство и обеспечение санитарного состояния жилых зданий и придомовых территорий |  | 1978813.55 | 5.5075
3.1. | Уборка лестничных клеток |  | 1978813.55 | 5.5075
3.1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей до 2го этажа | ежедневно | 250006.9 | 0.4834
3.1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 2го этажа | 1 раз в неделю | 149169.7 | 0.28842
3.1.3. | Мытье лестничных клеток и маршей | 2 раза в месяц | 259791.42 | 0.50231
3.1.4. | Влажная протирка стен, дверей, плафонов и потолков кабины лифта | 2 раза в месяц | 1271205.6 | 2.4579
3.1.5. | Влажная протирка плафонов на лестничных клетках, оконных решеток, подоконников, почтовых ящиков, обментание пыли с потолков | 1 раза в год
3.1.6. | Влажная протирка подоконников, отопительных приборов | 2 раза в год
3.1.7. | Мытье дверей и окон | 2 раза в год
3.1.8. | Уборка чердачного и подвального помещений | 2 раза в год | 16080.53 | 0.031092
3.1.9. | Дератизация и дезинсекция мест общего пользования | по мере необходимости | 32559.4 | 0.062954
| Дополнительная уборка | по решению ОСС | 869580.37 | 1.6814
4. | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  | 1365411.17 | 2.64
4.1. | Аварийное обслуживание | На системах водоснабжения, теплоснабжения, в течение 30 минут; на системах канализации в течение 30 минут; на системах энергоснабжения в течение 30 минут после получения заявки диспетчером. протечки кровли ___1__ сутки(ок) нарушение водоотвода___5__ суток замена разбитого стекла __1__ сутки(ок) неисправность осветительного оборудования помещений общего пользования ___7__ сутки(ок) неисправность электрической проводки оборудования ____3____ часов неисправность лифта ___24___ часов с момента получения заявки | 1365411.17 | 2.64
5. | Прочие услуги |  | 9754935.1556 | 18.8593
5.1. | Техническое обслуживание электрооборудования (эл.плит) | 1 раз в год | 221959.92 | 0.43
5.2. | Техническое обслуживание счетчиков (ОДПУ) холодной и горячей воды | ежемесячно | 3526.56 | 0.0068187
5.3. | Диспетчеризация систем инженерного оборудования | ежемесячно | 974291.04 | 1.8838
5.4. | Содержание и текущий ремонт СКУД (домофон) | ежемесячно | 459000 | 0.88749
5.5 | Содержание и текущий ремонт системы видеонаблюдения | ежемесячно | 138000 | 0.26683
5.6 | Содержание и текущий ремонт системы домофонной связи | ежемесячно | 267993.84 | 0.51817
5.7 | Работы по содержанию земельного участка | ежедневно | 1861881.12 | 3.6
5.8 | Вывоз и обезвреживание ТБО, КГМ | ежедневно | 4306194.86 | 8.3262
5.9 | Услуги по управлению многокварирным домом | ежедневно | 1522087.8156 | 2.94
5.10 | Прочие и непредвиденные работы и услуги | по мере необходимости |  |  | 24.4982
6 | Работы по текущему ремонту элементов благоустройства и территории | по мере необходимости | 3653731.14 | 7.0646
| ИТОГО |  | 35784943.9056 | 64.0857 | 28.9875
55.3397
25.9097
34.6557

## Доп. мусор целевой
РАСЧЕТ |  |  |  | РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ |  |  |  | СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
ЦЕЛЕВОГО СБОРА НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА |  |  |  | ЦЕЛЕВОГО СБОРА НА ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА
| квартиры без ремонта |  |  |  | квартиры с ремонтом
№ п/п | Номенклатура затрат | Единица измерения | Показатель | № п/п | Номенклатура затрат | Единица измерения | Показатель
1 | Натуральные показатели |  |  | 1 | Натуральные показатели
| Площадь жилых/нежилых помещений | кв.м. | 22427.6 |  | Площадь жилых/нежилых помещений | кв.м. | 20671.5
| Количество квартир/апарт. 1 комн. | шт. | 200 |  | Количество квартир/апарт. 1 комн. | шт. | 261
| Количество квартир/апарт. 2 комн. | шт. | 144 |  | Количество квартир/апарт. 2 комн. | шт. | 177
| Количество квартир/апарт. 3 комн. | шт. | 54 |  | Количество квартир/апарт. 3 комн. | шт. | 55
| Количество квартир/апарт. 4 комн. | шт. | 18 |  | Количество квартир/апарт. 4 комн. | шт. | 1
2 | Стоимость вывоза 1 комн. | руб. | 6600 | 2 | Стоимость вывоза 1 комн. | руб. | 1650
| Стоимость вывоза 2 комн. | руб. | 9900 |  | Стоимость вывоза 2 комн. | руб. | 2970
| Стоимость вывоза 3 комн. | руб. | 13200 |  | Стоимость вывоза 3 комн. | руб. | 4620
| Стоимость вывоза 4 комн. | руб. | 16500 |  | Стоимость вывоза 4 комн. | руб. | 6600
3 | Итгого стоимость вывоза 1 комн. | руб. | 1320000 | 3 | Итгого стоимость вывоза 1 комн. | руб. | 430650
| Итого стоимость вывоза 2 комн. | руб. | 1425600 |  | Итого стоимость вывоза 2 комн. | руб. | 525690
| Итого стоимость вывоза 3 комн. | руб. | 712800 |  | Итого стоимость вывоза 3 комн. | руб. | 254100
| Итого стоимость вывоза 4 комн. | руб. | 297000 |  | Итого стоимость вывоза 4 комн. | руб. | 6600
| ВСЕГО | руб. | 3755400 |  | ВСЕГО | руб. | 1217040
3 | Итого стоимость затрат |  |  | 3 | Итого стоимость затрат
|  |  | 3755400 |  |  |  | 1217040
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
| калитки |  | #REF! |  | калитки |  | #REF!
| ворота |  | #REF! |  | ворота |  | #REF!
| покраска забора |  | #REF! |  | покраска забора |  | #REF!
| двери паркинга |  | #REF! |  | двери паркинга |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  |  | #REF! |  |  |  | #REF!
|  | 2.44 | 54723.344 |  |  | 2.44 | 50438.46

## Доп. охрана
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
НА ОХРАННЫЕ УСЛУГИ
№ п/п | Номенклатура затрат | Единица измерения | 5 постов
1 | Площадь жилых и нежилых помещений, в том числе Паркинг | м2 | 43099.1
2 | Прямые расходы, в том числе: | руб. | 475000
2.1. | Количество постов диспетчера-контролера | шт. | 5
2.2. | Затраты на 1 пост | руб. | 95000
4 | Рентабельность (12%) | руб. | 57000 | 0.12
5 | Итого стоимость затрат без НДС | руб./мес. | 532000
|  | руб./пост | 106400
|  | руб./м2 | 12.3436
6 | Итого стоимость затрат с НДС | руб./мес. | 638400
|  | руб./пост | 127680
|  | руб./м2 | 14.8124

## Доп. консъерж
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
НА УСЛУГИ КОНСЪЕРЖА
№ п/п | Номенклатура затрат | Единица измерения | 5 постов
1 | Площадь жилых и нежилых помещений, в том числе Паркинг | м2 | 43099.1
2 | Прямые расходы, в том числе: | руб. | 236000
2.1. | Количество постов | шт. | 4
2.2. | Затраты на 1 пост | руб. | 59000
4 | Рентабельность (12%) | руб. | 28320 | 0.12
5 | Итого стоимость затрат с НДС | руб./мес. | 264320
|  | руб./пост | 66080
|  | руб./м2 | 6.1328

## Доп. председаль
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
НА УСЛУГИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
№ п/п | Номенклатура затрат | Единица измерения
1 | Площадь жилых и нежилых помещений, в том числе Паркинг | м2 | 43099.1
2 | Прямые расходы, в том числе: | руб. | 20000
3 | Рентабельность (12%) | руб. | 2400 | 0.12
4 | Итого стоимость затрат без НДС | руб./мес. | 22400
|  | руб./м2 | 0.51973

## Доп. ковры
РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Замена ковров
№ п/п | Номенклатура затрат | Единица измерения
1 | Площадь жилых и нежилых помещений, в том числе Паркинг | м2 | 43099.1
2 | Прямые расходы, в том числе: | руб. | 50544
3 | Рентабельность (12%) | руб. | 6065.28 | 0.12
4 | Итого стоимость затрат без НДС | руб./мес. | 56609.28
|  | руб./м2 | 1.3135